Образец!

ОФЕРТА  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД

ОБЕКТ: Инсталация за предварително третиране на отпадъци - Нулев цикъл на хале и груб строеж на административно-битова сграда и контролно-пропусквателен пунк

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛ. МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | мярка | количество | ед.цена | стойност без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.Ограда на имота(720 м.) |  |  |  |  |
| 1.1. | Изкоп | м3 | 173 |  |  |
| 1.2. | Кофраж | м2 | 864 |  |  |
| 1.3. | Бетонови работи:армиран бетон В15 | м3 | 303 |  |  |
| 1.4. | Армировка: Ст. АIII №12 | кг. | 1440 |  |  |
| 1.5. | Стоманени плочи 100/100/5 с фусове от Ст. АIII №12 | бр. | 288 |  |  |
| 1.6. | Стоманен профил 60/60/5 дължина 2,4 м. | бр. | 288 |  |  |
| 1.7. | Мрежа поцинкована плетена с ширина 2.2 м.дължина 720 м. | м. | 1584 |  |  |
|  | всичко т.1 |  |  |  |  |
| 2. | Фундаменти хале и груб строеж на административно-битова сграда |  |  |  |  |
| 2.1. | Изкоп хале, админ.-битова сграда, фундаменти, рандбалки | м3 | 2214 |  |  |
| 2.2. | армиран бетон В25 | м3 | 224 |  |  |
| 2.3. | армиран бетон В20 | м3 | 1273 |  |  |
| 2.4. | армиран бетон В10 | м3 | 29 |  |  |
| 2.5. | Кофраж за ивични фундаменти, рандбалки, греди, колони, пояси, ст.б. шайби, стълбищна клетка, стоманобет. Стени. | м2 | 996 |  |  |
| 2.6. | армировка Ст. АI | кг. | 50613 |  |  |
| 2.7. | армировка Ст. АIII | кг. | 21455 |  |  |
| 2.8. | Обратен насип от уплътнена баластра 200 мм | м3 | 917 |  |  |
| 2.9. | зидария една тухла | м3 | 65 |  |  |
| 2.10. | зидария 1/2 тухла | м2 | 188 |  |  |
|  | всичко т.2 |  |  |  |  |
| 3. | Външен водопровод (тръбите да са в бетонов кожух или бетонови корита) |  |  |  |  |
| 3.1. | Изкопи | м3 | 500 |  |  |
| 3.2. | Полагане водопровод : ПЕВП ø160 | м. | 20 |  |  |
| 3.3. | Полагане водопровод : ПЕВП ø90 | м. | 380 |  |  |
| 3.4. | Полагане водопровод : ПЕВП ø63 | м. | 40 |  |  |
| 3.5. | Полагане водопровод : ПЕВП ø50 | м. | 35 |  |  |
| 3.6. | Полагане водопровод : ПЕВП ø20 | м. | 15 |  |  |
| 3.7. | Обратен насип | м3 | 450 |  |  |
| 3.8. | Изграждане на шахта за водомер | бр. | 1 |  |  |
|  | всичко т.3 |  |  |  |  |
| 4. | Канализация дъждовни води(тръбите да са в бетонов кожух или бетонови корита) |  |  |  |  |
| 4.1. | Изкопи | м3 | 2100 |  |  |
| 4.2. | Полагане канал извън хале : PVC ø600 | м. | 25 |  |  |
| 4.3. | Полагане канал извън хале : PVC ø500 | м. | 25 |  |  |
| 4.4. | Полагане канал извън хале : PVC ø400 | м. | 245 |  |  |
| 4.5. | Полагане канал извън хале : PVC ø300 | м. | 260 |  |  |
| 4.6. | Полагане канал извън хале : PVC ø250 | м. | 50 |  |  |
| 4.7. | Полагане канал извън хале : PVC ø110 | м. | 3 |  |  |
| 4.8. | Обратен насип | м3 | 1900 |  |  |
| 4.9. | Изграждане на ревизионни шахти канализация на открито | бр. | 9 |  |  |
| 4.10. | Изграждане на улични оттоци | бр. | 16 |  |  |
|  | всичко т.4 |  |  |  |  |
| 5. | Канализация битови води(тръбите да са в бетонов кожух или бетонови корита) |  |  |  |  |
| 5.1. | Изкопи | м3 | 250 |  |  |
| 5.2. | Полагане канал : PVC ø160 | м. | 110 |  |  |
| 5.3. | Полагане канал : PVC ø110 | м. | 165 |  |  |
| 5.4. | Полагане канал : PVC ø50 | м. | 30 |  |  |
| 5.5. | Обратен насип | м3 | 220 |  |  |
| 5.6. | Изграждане на ревизионни шахти канализация в хале | бр. | 4 |  |  |
|  | всичко т.5 |  |  |  |  |
| 6. | Резервоар за противопожарни нужди, вкопан в терена |  |  |  |  |
| 6.1. | Изкоп | м3 | 1130 |  |  |
| 6.2. | армиран бетон В25 с клас W 0.4 | м3 | 240 |  |  |
| 6.3. | неармиран бетон В15 | м3 | 25 |  |  |
| 6.4. | неармиран бетон В10 | м3 | 37 |  |  |
| 6.5. | Кофраж | м2 | 516 |  |  |
| 6.6. | армировка Ст. АI | кг. | 75 |  |  |
| 6.7. | армировка Ст. АIII | кг. | 16500 |  |  |
| 6.8. | стомана профилна S235JR | кг. | 180 |  |  |
| 6.9. | стомана листова | кг. | 16 |  |  |
| 6.10. | стоманена тръба ø 203 мм | кг. | 144 |  |  |
| 6.11. | армировъчна стомана Ст. АI за анкери | кг. | 37 |  |  |
| 6.12. | рифелова ламарина | кг. | 66 |  |  |
| 6.13. | Обратен насип | м3 | 140 |  |  |
| 6.14. | еластична гумена лента 20 см | м2 | 76 |  |  |
| 6.15. | хидроизолация | м2 | 682 |  |  |
| 6.16. | геотекстил | м2 | 183 |  |  |
|  | всичко т.6 |  |  |  |  |
| 7. | Каломаслоуловител: габарити 4.5/2/3 м (каломаслоуловителят ще се достави като готово съоръжение) |  |  |  |  |
| 7.1. | Изкоп | м3 | 60 |  |  |
| 7.2. | подложен бетон В10 | м3 | 1,1 |  |  |
| 7.3. | Обратен насип | м3 | 25 |  |  |
|  | всичко т.7 |  |  |  |  |
| 8. | Пречиствателно съоръжение (каломаслоуловителят ще се достави като готово съоръжение) |  |  |  |  |
| 8.1. | Изкоп | м3 | 80 |  |  |
| 8.2. | подложен бетон В10 | м3 | 2 |  |  |
| 8.3. | Обратен насип | м3 | 20 |  |  |
|  | всичко т.8 |  |  |  |  |
| 9. | Контролно пропускателен пункт |  |  |  |  |
| 9.1. | Изкоп | м3 | 40 |  |  |
| 9.2. | Кофраж | м2 | 82 |  |  |
| 9.3. | армировка Ст. АI | кг. | 402 |  |  |
| 9.4. | армировка Ст. АIII | кг. | 102 |  |  |
| 9.5. | армиран бетон В20 | м3 | 18 |  |  |
| 9.6. | неармиран бетон В15 | м3 | 2 |  |  |
| 9.8. | Обратен насип | м3 | 30 |  |  |
| 9.9. | U” профил №10 | м. | 25,4 |  |  |
|  | всичко т.9 |  |  |  |  |
| 10. | Площадкова кабелна мрежа |  |  |  |  |
| 10.1 | изкоп за кабелен канал | м3 | 26 |  |  |
| 10.2 | изкоп за каблни шахти | м3 | 8 |  |  |
| 10.3 | изграждане на кабелни шахти | бр. | 5 |  |  |
| 10.4 | Полагане на ПВЦ тръби 2Хø 110 | м. | 2 Х 90 |  |  |
| 10.5 | обратен насип | м3 | 20 |  |  |
|  | всичко т.10 |  |  |  |  |
| 11. | Заземителна инсталация |  |  |  |  |
| 11.1 | Изкоп | м3 | 60 |  |  |
| 11.2 | Полагане на външен заземителен контур от поцинкова шина 40/4 мм | м. | 300 |  |  |
| 11.3 | Полагане на вътрешен заземителен контур от поцинкова шина 40/4 мм | м. | 600 |  |  |
| 11.4 | Излази до всяка колона от шина 40/4 мм на височина 0.3 м | бр. | 79 |  |  |
| 11.5 | Болтови връзки между вътрешен и външен заземителен контур | бр. | 16 |  |  |
| 11.6 | Набиване на заземителен прът ø20, Н=1.5 м, при необходимост | бр. | 1 |  |  |
|  | всичко т.11 |  |  |  |  |
| 12. | Пътища |  |  |  |  |
| 12.1 | Изкоп | м3 | 5500 |  |  |
| 12.2 | обратен насип 45см от несортирани едрозърнести минерални мат. | м3 | 4060 |  |  |
| 12.2 | обратен насип 6см от битумизиран трошен камък | м3 | 541 |  |  |
| 12.3 | Неплътен асфалтобетон 6см | м3 | 541 |  |  |
| 12.4 | Плътен асфалтобетон 4см | м3 | 361 |  |  |
| 12.5 | Тротоарна настилка | м2 | 125 |  |  |
| 12.6 | Бордюри | м. | 746 |  |  |
|  | всичко по т. 12 |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО ЗА ОБЕКТА |  |  |  |  |

Срок за изпълнение:...............

Валидност на офертата: ................

Информация за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:...................../наименование, ЕИК, адрес, регистрация в Камарата и Удостоверение/

Дата:..........					УПРАВИТЕЛ  /  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/имена на представляващия и печат/